## 第1页
D-005
单位工程观感质量检查记录
D1-5 | [15 empty] | 001
工程名称 | [7 empty] | 施工单位
序号 | 项目 |  |  | 抽查质量状况 | [10 empty] | 质量评价
1 | 建 筑 与 结 构 | 主体结构外观 |  | 共查 | / | 点，好 | / |  | 点，一般 | / | 点，差 |  | / | 点 | /
2 |  | 室外墙面 |  | 共查 | / | 点，好 | / |  | 点，一般 | / | 点，差 |  | / | 点 | /
3 |  | 变形缝、雨水管 |  | 共查 | / | 点，好 | / |  | 点，一般 | / | 点，差 |  | / | 点 | /
4 |  | 屋面 |  | 共查 | / | 点，好 | / |  | 点，一般 | / | 点，差 |  | / | 点 | /
5 |  | 室内墙面 |  | 共查 | 50 | 点，好 | 45 |  | 点，一般 | 5 | 点，差 |  | 0 | 点
6 |  | 室内顶棚 |  | 共查 | 23 | 点，好 | 20 |  | 点，一般 | 3 | 点，差 |  | 0 | 点
7 |  | 室内地面 |  | 共查 | 1 | 点，好 | 1 |  | 点，一般 | 0 | 点，差 |  | 0 | 点
8 |  | 楼梯、踏步、护栏 |  | 共查 | / | 点，好 | / |  | 点，一般 | / | 点，差 |  | / | 点 | /
9 |  | 门窗 |  | 共查 | 15 | 点，好 | 15 |  | 点，一般 | 0 | 点，差 |  | 0 | 点
10 |  | 雨罩、台阶、坡道、散水 |  | 共查 | / | 点，好 | / |  | 点，一般 | / | 点，差 |  | / | 点 | /
1 | 给 排 水 与 供 暖 | 管道接口、坡度、支架 |  | 共查 | / | 点，好 | / |  | 点，一般 | / | 点，差 |  | / | 点 | /
2 |  | 卫生器具、支架、阀门 |  | 共查 | 21 | 点，好 | 21 |  | 点，一般 | 0 | 点，差 |  | 0 | 点
3 |  | 检查口、扫除口、地漏 |  | 共查 | / | 点，好 | / |  | 点，一般 | / | 点，差 |  | / | 点 | /
4 |  | 散热器、支架 |  | 共查 | 20 | 点，好 | 18 |  | 点，一般 | 2 | 点，差 |  | 0 | 点
1 | 通 风 与 空 调 | 风管、支架 |  | 共查 | / | 点，好 | / |  | 点，一般 | / | 点，差 |  | / | 点 | /
2 |  | 风口、风阀 |  | 共查 | / | 点，好 | / |  | 点，一般 | / | 点，差 |  | / | 点 | /
3 |  | 风机、空调设备 |  | 共查 | / | 点，好 | / |  | 点，一般 | / | 点，差 |  | / | 点 | /
4 |  | 管道、阀门、支架 |  | 共查 | 30 | 点，好 | 27 |  | 点，一般 | 3 | 点，差 |  | 0 | 点
5 |  | 水泵、冷却塔 |  | 共查 | / | 点，好 | / |  | 点，一般 | / | 点，差 |  | / | 点 | /
6 |  | 绝热 |  | 共查 | / | 点，好 | / |  | 点，一般 | / | 点，差 |  | / | 点 | /
1 | 建 筑 电 气 | 配电箱、盘、板、接线盒 |  | 共查 | / | 点，好 | / |  | 点，一般 | / | 点，差 |  | / | 点 | /
2 |  | 设备器具、开关、插座 |  | 共查 | 50 | 点，好 | 45 |  | 点，一般 | 5 | 点，差 |  | 0 | 点
3 |  | 防雷、接地、防火 |  | 共查 | / | 点，好 | / |  | 点，一般 | / | 点，差 |  | / | 点 | /
1 | 智 能 建 筑 | 机房设备安装及布局 |  | 共查 | / | 点，好 | / |  | 点，一般 | / | 点，差 |  | / | 点 | /
2 |  | 现场设备安装 |  | 共查 | / | 点，好 | / |  | 点，一般 | / | 点，差 |  | / | 点 | /
1 | 电 梯 | 运行、平层、开关门 |  | 共查 | / | 点，好 | / |  | 点，一般 | / | 点，差 |  | / | 点 | /
2 |  | 层门、信号系统 |  | 共查 | / | 点，好 | / |  | 点，一般 | / | 点，差 |  | / | 点 | /
3 |  | 机房 |  | 共查 | / | 点，好 | / |  | 点，一般 | / | 点，差 |  | / | 点 | /
结论：
施工单位项目负责人： | [7 empty] | 总监理工程师：
|  |  | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
注：1 对质量评价为差的项目应进行返修； 2 观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。